## data.txt
IRMS: | 13059 | VRMS: | 2176669
Active Power: | 219 | Apparent Power: | 247
Power factor: | 90
Max signal: | 16726 | Min signal: | -19382
pk-pk: | 36108
Rise time: | 1620
Freq | V_Amp | V_phase | I_Amp | I_phase
50 | 816424.12 | 0.76 | 1082359.62 | 1.06
51 | 887692.12 | 0.6 | 1178401.12 | 0.92
52 | 952830.81 | 0.44 | 1266899.75 | 0.77
53 | 1010972.06 | 0.28 | 1346668.75 | 0.62
54 | 1061350.37 | 0.12 | 1416646.5 | 0.47
55 | 1103316.62 | -0.03 | 1475905.87 | 0.33
56 | 1136348.5 | -0.19 | 1523676.25 | 0.18
57 | 1160056.62 | -0.35 | 1559348.37 | 0.03
58 | 1174188.87 | -0.51 | 1582489.5 | -0.12
59 | 1178637.12 | -0.66 | 1592844.87 | -0.27
60 | 1173431.25 | 2.32 | 1590343.75 | -0.42
61 | 1158742.5 | 2.16 | 1575097.75 | -0.57
62 | 1134877.5 | 2 | 1547399.75 | -0.71
63 | 1102268.62 | 1.85 | 1507715.87 | 2.28
64 | 1061469.12 | 1.69 | 1456678.25 | 2.13
65 | 1013140.25 | 1.53 | 1395072.12 | 1.98
66 | 958039.25 | 1.37 | 1323823.5 | 1.83
67 | 897006.75 | 1.21 | 1243981.62 | 1.68
68 | 830948.68 | 1.06 | 1156700.62 | 1.53
69 | 760825 | 0.9 | 1063222.75 | 1.38
70 | 687628.18 | 0.74 | 964852.56 | 1.23
71 | 612371.5 | 0.58 | 862941.68 | 1.07
72 | 536066.81 | 0.43 | 758858.75 | 0.92
73 | 459714.21 | 0.27 | 653976.25 | 0.77
74 | 384281.68 | 0.11 | 549641.93 | 0.61
75 | 310692.12 | -0.05 | 447162.12 | 0.46
76 | 239809.84 | -0.2 | 347782.81 | 0.3
77 | 172427.06 | -0.36 | 252678.14 | 0.14
78 | 109252.03 | -0.52 | 162948.71 | -0.04
79 | 50905.01 | -0.68 | 79769.28 | -0.27
80 | 2099.62 | 2.25 | 12190.64 | 1.49
81 | 49336.23 | 2.15 | 67636.89 | -0.24
82 | 90507.45 | 1.99 | 127705.99 | -0.48
83 | 125412.01 | 1.83 | 179459.9 | -0.66
84 | 153960.42 | 1.67 | 222406.06 | 2.32
85 | 176169.21 | 1.52 | 256410.46 | 2.16
86 | 192157.45 | 1.36 | 281521.46 | 2
87 | 202139.31 | 1.2 | 297937.71 | 1.84
88 | 206418.06 | 1.04 | 305997.12 | 1.69
89 | 205376.5 | 0.89 | 306162.12 | 1.53
90 | 199466.95 | 0.73 | 299007.81 | 1.38
91 | 189201.14 | 0.57 | 285207.31 | 1.22
92 | 175137.21 | 0.41 | 265517.12 | 1.06
93 | 157868.93 | 0.26 | 240758.79 | 0.91
94 | 138012.96 | 0.1 | 211805.09 | 0.75
95 | 116195.85 | -0.06 | 179560.04 | 0.59
96 | 93044.28 | -0.21 | 144946.34 | 0.42
97 | 69170.05 | -0.37 | 108890.32 | 0.25
98 | 45162.43 | -0.53 | 72330.92 | 0.06
99 | 21577.37 | -0.68 | 36357.2 | -0.21
100 | 1119.33 | 2.02 | 8223.27 | 1.44
101 | 22337.19 | 2.12 | 34516.03 | -0.05
102 | 41794.08 | 1.97 | 65132.25 | -0.32
103 | 59109.65 | 1.81 | 93013.56 | -0.51
104 | 74007.7 | 1.66 | 117442.86 | -0.68
105 | 86279.96 | 1.5 | 137988.12 | 2.3
106 | 95787.96 | 1.34 | 154352.54 | 2.13
107 | 102461.61 | 1.19 | 166353.32 | 1.97
108 | 106297.53 | 1.03 | 173914.65 | 1.81
109 | 107355.17 | 0.87 | 177062.4 | 1.66
110 | 105754.14 | 0.71 | 175920.98 | 1.5
111 | 101667.26 | 0.56 | 170704.46 | 1.34
112 | 95314.64 | 0.4 | 161708.95 | 1.18
113 | 86957.17 | 0.24 | 149303.85 | 1.02
114 | 76888.48 | 0.09 | 133921.07 | 0.85
115 | 65427.31 | -0.07 | 116044.8 | 0.69
116 | 52909.21 | -0.23 | 96202.41 | 0.51
117 | 39678.48 | -0.38 | 74958.54 | 0.33
118 | 26080.62 | -0.54 | 52931.72 | 0.12
119 | 12453.86 | -0.69 | 30924.76 | -0.16
120 | 901.6 | 2.06 | 11700.01 | 2.21
121 | 13617.82 | 2.11 | 17381 | 0.4
122 | 25478.85 | 1.96 | 36407.68 | -0.06
123 | 36222.03 | 1.8 | 54892.66 | -0.31
124 | 45639.01 | 1.65 | 71596.76 | -0.5
125 | 53560.6 | 1.49 | 86051.1 | -0.68
126 | 59859.55 | 1.33 | 97952.63 | 2.29
127 | 64451.39 | 1.17 | 107092.1 | 2.12
128 | 67295.1 | 1.02 | 113341.57 | 1.96
129 | 68391.49 | 0.86 | 116646.67 | 1.8
130 | 67782.9 | 0.7 | 117026.51 | 1.64
131 | 65549.34 | 0.54 | 114568.25 | 1.47
132 | 61806.06 | 0.39 | 109422.78 | 1.31
133 | 56699.87 | 0.23 | 101800.67 | 1.15
134 | 50403.31 | 0.07 | 91963.64 | 0.99
135 | 43111.16 | -0.08 | 80219.28 | 0.82
136 | 35034.42 | -0.24 | 66913.02 | 0.65
137 | 26395.18 | -0.39 | 52423.4 | 0.47
138 | 17420.78 | -0.55 | 37165.07 | 0.27
139 | 8339.4 | -0.69 | 21647.18 | 0.01
140 | 680.47 | 1.89 | 7406.15 | -0.7
141 | 9281.43 | 2.08 | 11640.25 | 0.42
142 | 17402.47 | 1.94 | 25693.79 | 0
143 | 24825.35 | 1.78 | 39242.14 | -0.23
144 | 31393.73 | 1.63 | 51554.03 | -0.42
145 | 36978.29 | 1.47 | 62299.46 | -0.59
146 | 41477.05 | 1.31 | 71241.67 | -0.76
147 | 44816.96 | 1.16 | 78205.07 | 2.21
148 | 46955.41 | 1 | 83070.74 | 2.05
149 | 47879.33 | 0.84 | 85774.5 | 1.89
150 | 47605.6 | 0.68 | 86306.56 | 1.73
151 | 46178.93 | 0.53 | 84710.74 | 1.56
152 | 43669.66 | 0.37 | 81080.14 | 1.4
153 | 40173.41 | 0.21 | 75556.2 | 1.24
154 | 35804.99 | 0.05 | 68322.67 | 1.08
155 | 30697.33 | -0.1 | 59601.53 | 0.91
156 | 24997.17 | -0.26 | 49648.25 | 0.73
157 | 18861.37 | -0.42 | 38749.9 | 0.55
158 | 12452.78 | -0.57 | 27231.9 | 0.34
159 | 5935.72 | -0.72 | 15532.66 | 0.05
160 | 541.21 | 2.04 | 5426.57 | 2.3
161 | 6783.72 | 2.07 | 10292.2 | 0.52
162 | 12678.78 | 1.92 | 21043.03 | 0.11
163 | 18082.31 | 1.76 | 31438.51 | -0.12
164 | 22874.28 | 1.61 | 40904.84 | -0.31
165 | 26954 | 1.45 | 49168.05 | -0.49
166 | 30239.99 | 1.29 | 56029.1 | -0.66
167 | 32672.42 | 1.13 | 61339.05 | 2.32
168 | 34213.36 | 0.97 | 64992.34 | 2.16
169 | 34847.44 | 0.81 | 66928.5 | 2
170 | 34581.89 | 0.65 | 67129.71 | 1.84
171 | 33445.35 | 0.49 | 65621.64 | 1.68
172 | 31486.81 | 0.32 | 62471.13 | 1.52
173 | 28774.51 | 0.16 | 57784.58 | 1.36
174 | 25393.21 | -0.01 | 51702.02 | 1.21
175 | 21443.31 | -0.18 | 44397.25 | 1.05
176 | 17038.27 | -0.36 | 36069.22 | 0.9
177 | 12307.03 | -0.56 | 26938.03 | 0.74
178 | 7411.65 | 2.32 | 17240.72 | 0.59
179 | 2803.17 | 1.68 | 7224.01 | 0.44
180 | 3516.32 | -0.32 | 2869.22 | 0.21
181 | 8097.45 | 2.33 | 12776.83 | 0.1
182 | 12650.81 | 2.09 | 22270.8 | -0.06
183 | 16873.31 | 1.89 | 31123.62 | -0.21
184 | 20640.2 | 1.71 | 39128.75 | -0.37
185 | 23861.55 | 1.54 | 46104.91 | -0.52
186 | 26466.34 | 1.37 | 51896.86 | -0.68
187 | 28402.9 | 1.21 | 56381.66 | 2.31
188 | 29637.25 | 1.05 | 59470.05 | 2.15
189 | 30152.72 | 0.88 | 61106.94 | 1.99
190 | 29951.02 | 0.72 | 61274.06 | 1.83
191 | 29051.13 | 0.57 | 59988.96 | 1.67
192 | 27488.4 | 0.41 | 57304.14 | 1.51
193 | 25313.33 | 0.25 | 53305.25 | 1.35
194 | 22590.18 | 0.09 | 48108.9 | 1.19
195 | 19395.12 | -0.07 | 41859.98 | 1.02
196 | 15814.08 | -0.22 | 34728.08 | 0.85
197 | 11940.32 | -0.38 | 26905.75 | 0.67
198 | 7872.93 | -0.52 | 18613.77 | 0.46
199 | 3715.09 | -0.65 | 10151.72 | 0.17
200 | 501.35 | 1.8 | 3071.95 | 2.2
201 | 4497.37 | 2.07 | 8165.52 | 0.51
202 | 8338.64 | 1.93 | 16170.96 | 0.16
203 | 11891.76 | 1.78 | 23833.08 | -0.05
204 | 15076.47 | 1.63 | 30831.18 | -0.24
205 | 17823.58 | 1.47 | 36978.86 | -0.42
206 | 20076 | 1.32 | 42131.72 | -0.59
207 | 21789.88 | 1.16 | 46176.66 | -0.75
208 | 22935.22 | 1.01 | 49031.19 | 2.22
209 | 23496.04 | 0.85 | 50643.73 | 2.06
210 | 23470.2 | 0.7 | 50995.46 | 1.89
211 | 22870.77 | 0.54 | 50097.85 | 1.73
212 | 21723.51 | 0.38 | 47993.83 | 1.56
213 | 20067.27 | 0.23 | 44756.13 | 1.39
214 | 17951.97 | 0.07 | 40485.73 | 1.22
215 | 15437.95 | -0.08 | 35309.71 | 1.04
216 | 12593.84 | -0.23 | 29381.71 | 0.85
217 | 9495.11 | -0.38 | 22883.69 | 0.64
218 | 6222.26 | -0.52 | 16052.49 | 0.39
219 | 2861.54 | -0.63 | 9323.91 | 0
220 | 589.31 | 1.8 | 4798.46 | 2.08
221 | 3840.06 | 2.04 | 8166.11 | 0.83
222 | 6988.4 | 1.91 | 14422.49 | 0.39
223 | 9914.58 | 1.77 | 20681.28 | 0.12
224 | 12549.44 | 1.62 | 26443.74 | -0.09
225 | 14834.38 | 1.46 | 31492.33 | -0.28
226 | 16720.27 | 1.31 | 35680.16 | -0.47
227 | 18168.52 | 1.15 | 38897.35 | -0.64
228 | 19151.67 | 1 | 41066.75 | 2.32
229 | 19654.25 | 0.84 | 42138.98 | 2.15
230 | 19672.46 | 0.69 | 42094.67 | 1.98
231 | 19214.57 | 0.53 | 40943.79 | 1.81
232 | 18299.73 | 0.38 | 38724.13 | 1.63
233 | 16958.02 | 0.22 | 35502.85 | 1.45
234 | 15229.67 | 0.07 | 31375.08 | 1.27
235 | 13162.55 | -0.09 | 26465.94 | 1.07
236 | 10813.18 | -0.24 | 20940.94 | 0.84
237 | 8243.27 | -0.39 | 15046.52 | 0.56
238 | 5518.79 | -0.54 | 9324.97 | 0.11
239 | 2709.7 | -0.67 | 5998.66 | 2.26
240 | 187.24 | 1.4 | 8979.3 | 1.22
241 | 2899.93 | 2.06 | 14789.75 | 0.75
242 | 5553.93 | 1.93 | 20954.11 | 0.46
243 | 8028.09 | 1.78 | 26878.6 | 0.23
244 | 10263.4 | 1.63 | 32304.17 | 0.03
245 | 12209.66 | 1.48 | 37058.42 | -0.15
246 | 13823.83 | 1.33 | 41011.9 | -0.33
247 | 15071.84 | 1.17 | 44060.69 | -0.5
248 | 15929 | 1.02 | 46129.98 | -0.67
249 | 16380.18 | 0.86 | 47170.42 | 2.3
250 | 16420.68 | 0.71 | 47158.87 | 2.14
251 | 16055.2 | 0.56 | 46098 | 1.97
252 | 15298.64 | 0.4 | 44016.9 | 1.81
253 | 14174.28 | 0.25 | 40968.37 | 1.64
254 | 12715.69 | 0.1 | 37028.79 | 1.48
255 | 10961.81 | -0.06 | 32295.8 | 1.31
256 | 8958.98 | -0.21 | 26886.06 | 1.14
257 | 6759.98 | -0.35 | 20936.83 | 0.95
258 | 4420.2 | -0.49 | 14602.93 | 0.75
259 | 2001.51 | -0.59 | 8095.82 | 0.47
260 | 497.68 | 1.89 | 2398.43 | -0.53
261 | 2875.04 | 2.08 | 6007.64 | 0.79
262 | 5190.89 | 1.95 | 12263.03 | 0.44
263 | 7360.45 | 1.81 | 18297.48 | 0.23
264 | 9332.26 | 1.66 | 23858.47 | 0.05
265 | 11061.47 | 1.51 | 28797.59 | -0.13
266 | 12508.78 | 1.36 | 32995.2 | -0.29
267 | 13642.84 | 1.21 | 36353.41 | -0.46
268 | 14439.33 | 1.06 | 38796.23 | -0.62
269 | 14883.16 | 0.91 | 40269.21 | -0.77
270 | 14967.24 | 0.76 | 40740.99 | 2.21
271 | 14692.69 | 0.61 | 40203.55 | 2.05
272 | 14069.17 | 0.46 | 38671.3 | 1.9
273 | 13114.01 | 0.31 | 36181.83 | 1.74
274 | 11852.27 | 0.17 | 32793.14 | 1.59
275 | 10315.39 | 0.02 | 28584.14 | 1.44
276 | 8540.1 | -0.13 | 23650.33 | 1.29
277 | 6569.08 | -0.27 | 18103.54 | 1.15
278 | 4447.41 | -0.41 | 12068.91 | 1.01
279 | 2224.77 | -0.52 | 5690.72 | 0.92
280 | 143.19 | 1.25 | 1177.93 | 0.04
281 | 2342.94 | 2.21 | 7693.64 | 0.41
282 | 4578.51 | 2.1 | 14312.95 | 0.3
283 | 6725.45 | 1.96 | 20740.1 | 0.16
284 | 8739.45 | 1.83 | 26837.39 | 0.02
285 | 10583.46 | 1.69 | 32483.03 | -0.12
286 | 12223.43 | 1.56 | 37568.12 | -0.27
287 | 13633.64 | 1.42 | 41998.12 | -0.41
288 | 14793.75 | 1.29 | 45697.19 | -0.56
289 | 15691.15 | 1.16 | 48606.45 | -0.7
290 | 16320.48 | 1.04 | 50686.86 | 2.3
291 | 16684.78 | 0.92 | 51920.12 | 2.15
292 | 16794.57 | 0.8 | 52308.84 | 2.01
293 | 16667.91 | 0.69 | 51874.99 | 1.88
294 | 16331.18 | 0.59 | 50660.84 | 1.74
295 | 15817.09 | 0.49 | 48728.6 | 1.61
296 | 15166.1 | 0.4 | 46157.6 | 1.49
297 | 14424.43 | 0.33 | 43045.81 | 1.37
298 | 13641.46 | 0.27 | 39504.98 | 1.26
299 | 12871.62 | 0.22 | 35667.27 | 1.16
300 | 12165.32 | 0.18 | 31679.92 | 1.08
301 | 11566.75 | 0.16 | 27712.26 | 1.02
302 | 11105.06 | 0.14 | 23958.15 | 0.98
303 | 10789.45 | 0.13 | 20642.86 | 0.99
304 | 10605.14 | 0.11 | 18010.81 | 1.03
305 | 10517.09 | 0.09 | 16275.58 | 1.11
306 | 10477.7 | 0.05 | 15512.84 | 1.21
307 | 10435.26 | 0 | 15573.6 | 1.28
308 | 10341.48 | -0.06 | 16137.64 | 1.32
309 | 10156.23 | -0.14 | 16863.34 | 1.32
310 | 9848.73 | -0.22 | 17478.1 | 1.27
Voltage: | Current:
511 | -7834
-1026 | -9594
-2447 | -11001
-3804 | -12296
-5117 | -13799
-6453 | -15601
-7778 | -17144
-9033 | -18044
-10067 | -18529
-10925 | -18507
-11623 | -18583
-12169 | -18654
-12594 | -18653
-12893 | -18422
-13125 | -18232
-13250 | -18101
-13290 | -17431
-13207 | -16808
-12909 | -15029
-12338 | -12949
-11500 | -10780
-10538 | -9192
-9534 | -7792
-8466 | -6105
-7350 | -4348
-6114 | -2314
-4784 | -403
-3519 | 719
-2164 | 3179
-655 | 5441
828 | 7376
2320 | 8746
3683 | 10167
5000 | 11719
6309 | 13403
7639 | 15160
8897 | 16218
9990 | 16541
10868 | 16726
11580 | 16645
12135 | 16487
12564 | 16389
12897 | 16155
13158 | 16006
13278 | 15801
13340 | 15229
13276 | 14779
13020 | 13349
12482 | 11177
11667 | 9041
10723 | 7566
9704 | 6003
8683 | 4391
7548 | 2706
6322 | 704
5031 | -1459
3743 | -2625
2393 | -5135
918 | -7210
-597 | -9382
-2056 | -10990
-3446 | -12259
-4755 | -13611
-6087 | -15223
-7410 | -16852
-8690 | -18102
-9799 | -18582
-10720 | -18867
-11436 | -18891
-12021 | -18909
-12478 | -18996
-12834 | -18957
-13083 | -18682
-13218 | -18427
-13294 | -18046
-13240 | -17551
-13052 | -16195
-12508 | -14108
-11742 | -11891
-10778 | -10214
-9800 | -8754
-8787 | -7201
-7688 | -5459
-6463 | -3490
-5169 | -1435
-3912 | -287
-2559 | 1954
-1108 | 4190
417 | 6396
1916 | 7938
3311 | 9303
4623 | 10699
5929 | 12330
7256 | 14197
8572 | 15614
9711 | 16000
10622 | 16214
11385 | 16259
11981 | 16328
12443 | 16129
12833 | 16061
13081 | 15754
13243 | 15456
13343 | 15047
13308 | 14434
13135 | 13457
12657 | 11288
11916 | 9110
10972 | 7357
10012 | 5956
8984 | 4653
7868 | 2854
6655 | 808
5369 | -1394
4090 | -2814
2808 | -4932
1360 | -7294
-164 | -9484
-1662 | -10916
-3084 | -12059
-4389 | -13260
-5717 | -15006
-7035 | -16817
-8374 | -18235
-9497 | -18686
-10483 | -19058
-11251 | -19203
-11878 | -19214
-12367 | -19382
-12748 | -19253
-13015 | -18933
-13193 | -18711
-13273 | -18248
-13280 | -17668
-13144 | -16841
-12693 | -14809
-12002 | -12583
-11069 | -10738
-10086 | -9356
-9065 | -7954
-7986 | -6256
-6805 | -4319
-5516 | -2176
-4233 | -788
-2949 | 1137
-1526 | 3461
9 | 5879
1515 | 7495
2912 | 8945
4252 | 10379
5584 | 11920
6906 | 13618
8216 | 15348
9401 | 15847
10410 | 16088
11194 | 16145
11831 | 16150
12357 | 16055
12740 | 16015
13036 | 15786
13209 | 15359
13313 | 14896
13308 | 14326
13219 | 13380
12838 | 11380
12141 | 9297
11260 | 7208
10295 | 5718
9258 | 4172
8192 | 2498
7021 | 694
5740 | -1490
4465 | -3128
3188 | -4800
1768 | -7300