## HP
Model | DPO3014
Firmware Version | 2.23
Waveform Type | Analog
Point Format | Y
Horizontal Units | s
Horizontal Scale | 0.02
Horizontal Delay | 0
Sample Interval | 0.0002
Record Length | 1000
Gating | 0.0% to 100.0%
Probe Attenuation | 10
Vertical Units | A
Vertical Offset | 0
Vertical Scale | 5
Vertical Position | 0
Label
TIME | CH1
-0.1 | -0.2
-0.0998 | -0.8
-0.0996 | -0.4
-0.0994 | 0
-0.0992 | 0
-0.099 | 0.4
-0.0988 | 0
-0.0986 | 0.2
-0.0984 | 0.4
-0.0982 | 0
-0.098 | 0.4
-0.0978 | 0
-0.0976 | 0.6
-0.0974 | 0
-0.0972 | 0
-0.097 | -0.2
-0.0968 | 0
-0.0966 | 0
-0.0964 | 0.2
-0.0962 | 0
-0.096 | 0.2
-0.0958 | 0
-0.0956 | -0.2
-0.0954 | 0.2
-0.0952 | 0
-0.095 | 0.2
-0.0948 | 0
-0.0946 | 0
-0.0944 | 0.2
-0.0942 | 0
-0.094 | 0
-0.0938 | 0.2
-0.0936 | 0.2
-0.0934 | 0
-0.0932 | 0.2
-0.093 | 0.2
-0.0928 | 1
-0.0926 | 5.4
-0.0924 | 3.4
-0.0922 | 5.8
-0.092 | 3.6
-0.0918 | 0.6
-0.0916 | 0.6
-0.0914 | 0.4
-0.0912 | 0.6
-0.091 | 0
-0.0908 | 0
-0.0906 | 0
-0.0904 | 0
-0.0902 | 0
-0.09 | 0.2
-0.0898 | 0
-0.0896 | -0.2
-0.0894 | 0
-0.0892 | 0
-0.089 | 0
-0.0888 | 0
-0.0886 | -0.2
-0.0884 | 0
-0.0882 | -0.2
-0.088 | -0.2
-0.0878 | -0.2
-0.0876 | 0
-0.0874 | 0
-0.0872 | 0
-0.087 | -0.2
-0.0868 | -0.2
-0.0866 | 0
-0.0864 | -0.2
-0.0862 | -0.2
-0.086 | -0.2
-0.0858 | 0
-0.0856 | 0
-0.0854 | 0
-0.0852 | 0
-0.085 | 0
-0.0848 | 0
-0.0846 | 0
-0.0844 | -2.2
-0.0842 | -4.4
-0.084 | -4.8
-0.0838 | -6
-0.0836 | -1.8
-0.0834 | -0.2
-0.0832 | -0.6
-0.083 | -0.2
-0.0828 | -0.2
-0.0826 | 0
-0.0824 | 0
-0.0822 | -0.2
-0.082 | 0.2
-0.0818 | 0
-0.0816 | -0.2
-0.0814 | 0
-0.0812 | 0.2
-0.081 | 0.4
-0.0808 | 0
-0.0806 | 0
-0.0804 | 0
-0.0802 | 0
-0.08 | 0
-0.0798 | 0
-0.0796 | 0
-0.0794 | 0.4
-0.0792 | 0
-0.079 | 0
-0.0788 | 0.2
-0.0786 | 0
-0.0784 | 0.2
-0.0782 | 0.2
-0.078 | 0.4
-0.0778 | 0.2
-0.0776 | 0.2
-0.0774 | 0
-0.0772 | 0.2
-0.077 | 0
-0.0768 | 0
-0.0766 | 0
-0.0764 | 0.2
-0.0762 | 0
-0.076 | 4
-0.0758 | 3
-0.0756 | 5.6
-0.0754 | 4.6
-0.0752 | 1.6
-0.075 | 0.2
-0.0748 | 0.4
-0.0746 | 0.4
-0.0744 | 0
-0.0742 | 0
-0.074 | 0
-0.0738 | 0
-0.0736 | 0
-0.0734 | 0
-0.0732 | 0
-0.073 | -0.4
-0.0728 | 0
-0.0726 | -0.2
-0.0724 | 0
-0.0722 | 0
-0.072 | -0.2
-0.0718 | -0.2
-0.0716 | 0
-0.0714 | 0
-0.0712 | -0.2
-0.071 | 0
-0.0708 | -0.2
-0.0706 | -0.2
-0.0704 | 0.2
-0.0702 | -0.2
-0.07 | 0.2
-0.0698 | 0
-0.0696 | -0.2
-0.0694 | 0
-0.0692 | -0.2
-0.069 | 0
-0.0688 | -0.2
-0.0686 | -0.2
-0.0684 | -0.2
-0.0682 | 0
-0.068 | 0
-0.0678 | -0.2
-0.0676 | -4.6
-0.0674 | -4
-0.0672 | -6
-0.067 | -3.2
-0.0668 | -0.2
-0.0666 | -0.2
-0.0664 | -0.4
-0.0662 | -0.2
-0.066 | 0
-0.0658 | 0
-0.0656 | -0.2
-0.0654 | -0.2
-0.0652 | 0
-0.065 | 0
-0.0648 | 0
-0.0646 | 0.2
-0.0644 | 0
-0.0642 | 0.4
-0.064 | 0
-0.0638 | 0.2
-0.0636 | 0
-0.0634 | 0
-0.0632 | 0.2
-0.063 | 0.4
-0.0628 | 0.2
-0.0626 | 0.2
-0.0624 | 0.2
-0.0622 | 0.2
-0.062 | 0
-0.0618 | 0.2
-0.0616 | 0
-0.0614 | 0.2
-0.0612 | 0.2
-0.061 | 0
-0.0608 | 0.6
-0.0606 | 0
-0.0604 | 0.2
-0.0602 | 0.4
-0.06 | 0.4
-0.0598 | 0
-0.0596 | 0
-0.0594 | 2.6
-0.0592 | 4.4
-0.059 | 4.6
-0.0588 | 5.8
-0.0586 | 2
-0.0584 | 0
-0.0582 | 0.6
-0.058 | 0.2
-0.0578 | 0.2
-0.0576 | 0.2
-0.0574 | 0.4
-0.0572 | 0
-0.057 | 0
-0.0568 | -0.2
-0.0566 | 0
-0.0564 | -0.2
-0.0562 | -0.2
-0.056 | -0.2
-0.0558 | 0.4
-0.0556 | 0
-0.0554 | -0.2
-0.0552 | 0.4
-0.055 | 0
-0.0548 | -0.2
-0.0546 | 0
-0.0544 | 0
-0.0542 | -0.2
-0.054 | -0.2
-0.0538 | 0
-0.0536 | 0
-0.0534 | -0.2
-0.0532 | 0
-0.053 | 0
-0.0528 | -0.2
-0.0526 | 0
-0.0524 | 0
-0.0522 | 0
-0.052 | -0.2
-0.0518 | 0
-0.0516 | -0.2
-0.0514 | 0
-0.0512 | -0.2
-0.051 | -3
-0.0508 | -3.6
-0.0506 | -5.4
-0.0504 | -4.6
-0.0502 | -0.8
-0.05 | -0.2
-0.0498 | -0.4
-0.0496 | -0.2
-0.0494 | -0.4
-0.0492 | 0.2
-0.049 | 0
-0.0488 | -0.2
-0.0486 | 0
-0.0484 | -0.4
-0.0482 | 0
-0.048 | 0.4
-0.0478 | 0.2
-0.0476 | 0
-0.0474 | 0.2
-0.0472 | 0
-0.047 | 0.4
-0.0468 | 0.4
-0.0466 | 0.2
-0.0464 | 0
-0.0462 | 0
-0.046 | 0
-0.0458 | 0
-0.0456 | 0
-0.0454 | 0
-0.0452 | 0.2
-0.045 | 0.2
-0.0448 | 0.4
-0.0446 | 0.2
-0.0444 | 0.2
-0.0442 | 0
-0.044 | 0
-0.0438 | 0
-0.0436 | 0
-0.0434 | 0.2
-0.0432 | 0.2
-0.043 | 0
-0.0428 | 3.8
-0.0426 | 7.2
-0.0424 | 3.4
-0.0422 | 6.2
-0.042 | 3.4
-0.0418 | 0.8
-0.0416 | 0.8
-0.0414 | 0.8
-0.0412 | 1
-0.041 | 0
-0.0408 | 0
-0.0406 | 0
-0.0404 | 0
-0.0402 | 0
-0.04 | -0.2
-0.0398 | -0.2
-0.0396 | -0.2
-0.0394 | 0
-0.0392 | -0.2
-0.039 | 0
-0.0388 | 0
-0.0386 | 0
-0.0384 | 0
-0.0382 | -0.2
-0.038 | -0.4
-0.0378 | -0.2
-0.0376 | 0
-0.0374 | -0.2
-0.0372 | 0.2
-0.037 | 0
-0.0368 | 0
-0.0366 | 0.2
-0.0364 | 0
-0.0362 | -0.2
-0.036 | 0
-0.0358 | 0
-0.0356 | 0
-0.0354 | 0
-0.0352 | -0.2
-0.035 | 0
-0.0348 | -0.2
-0.0346 | -0.2
-0.0344 | -4.6
-0.0342 | -5.4
-0.034 | -4.4
-0.0338 | -5.6
-0.0336 | -2
-0.0334 | -0.4
-0.0332 | -0.6
-0.033 | -0.6
-0.0328 | -0.4
-0.0326 | 0
-0.0324 | 0
-0.0322 | 0
-0.032 | 0
-0.0318 | 0
-0.0316 | 0
-0.0314 | 0
-0.0312 | 0.2
-0.031 | 0.2
-0.0308 | 0.8
-0.0306 | 0
-0.0304 | 0
-0.0302 | 0
-0.03 | 0.2
-0.0298 | 0.2
-0.0296 | 0
-0.0294 | 0.2
-0.0292 | 0.2
-0.029 | 0.2
-0.0288 | 0
-0.0286 | 0.4
-0.0284 | 0
-0.0282 | 0
-0.028 | 0.4
-0.0278 | 0
-0.0276 | 0.4
-0.0274 | 0.4
-0.0272 | 0.2
-0.027 | 0
-0.0268 | 0.4
-0.0266 | 0
-0.0264 | 0.2
-0.0262 | 0.2
-0.026 | 4.4
-0.0258 | 3.6
-0.0256 | 5.2
-0.0254 | 4.2
-0.0252 | 1.4
-0.025 | 0.4
-0.0248 | 0.8
-0.0246 | 0.2
-0.0244 | 0
-0.0242 | 0
-0.024 | 0
-0.0238 | -0.2
-0.0236 | 0
-0.0234 | 0
-0.0232 | 0
-0.023 | 0
-0.0228 | -0.2
-0.0226 | -0.2
-0.0224 | -0.2
-0.0222 | -0.2
-0.022 | 0
-0.0218 | 0
-0.0216 | -0.2
-0.0214 | -0.2
-0.0212 | -0.2
-0.021 | -0.2
-0.0208 | -0.2
-0.0206 | 0
-0.0204 | 0
-0.0202 | 0
-0.02 | -0.4
-0.0198 | 0
-0.0196 | -0.2
-0.0194 | 0
-0.0192 | -0.2
-0.019 | 0
-0.0188 | -0.2
-0.0186 | 0
-0.0184 | -0.2
-0.0182 | 0
-0.018 | 0
-0.0178 | -0.2
-0.0176 | -4.4
-0.0174 | -3.4
-0.0172 | -6
-0.017 | -3.4
-0.0168 | -0.6
-0.0166 | -0.2
-0.0164 | -0.4
-0.0162 | -0.2
-0.016 | -0.2
-0.0158 | -0.2
-0.0156 | 0
-0.0154 | 0
-0.0152 | 0
-0.015 | 0.4
-0.0148 | 0
-0.0146 | 0
-0.0144 | 0.4
-0.0142 | 0
-0.014 | 0
-0.0138 | 0
-0.0136 | 0
-0.0134 | 0.4
-0.0132 | -0.2
-0.013 | 0
-0.0128 | 0.2
-0.0126 | 0.2
-0.0124 | 0.2
-0.0122 | 0.4
-0.012 | 0.6
-0.0118 | 0.2
-0.0116 | 0.2
-0.0114 | 0.2
-0.0112 | 0.2
-0.011 | 0
-0.0108 | 0
-0.0106 | 0
-0.0104 | 0.2
-0.0102 | 0.2
-0.01 | 0.2
-0.0098 | 0.2
-0.0096 | 0
-0.0094 | 3.2
-0.0092 | 4.2
-0.009 | 4
-0.0088 | 6
-0.0086 | 2.4
-0.0084 | 0.8
-0.0082 | 0.6
-0.008 | 0.6
-0.0078 | 0.2
-0.0076 | 0
-0.0074 | 0
-0.0072 | 0
-0.007 | 0
-0.0068 | -0.2
-0.0066 | 0
-0.0064 | -0.2
-0.0062 | -0.4
-0.006 | 0
-0.0058 | -0.2
-0.0056 | 0
-0.0054 | 0
-0.0052 | 0
-0.005 | 0
-0.0048 | 0
-0.0046 | 0
-0.0044 | 0
-0.0042 | 0
-0.004 | 0
-0.0038 | 0
-0.0036 | -0.2
-0.0034 | -0.2
-0.0032 | -0.4
-0.003 | -0.2
-0.0028 | -0.2
-0.0026 | 0
-0.0024 | -0.2
-0.0022 | 0.2
-0.002 | -0.2
-0.0018 | -0.2
-0.0016 | 0
-0.0014 | 0
-0.0012 | 0
-0.001 | -3.6
-0.0008 | -4
-0.0006 | -5.2
-0.0004 | -5
-0.0002 | -1.2
1e-15 | -0.2
0.0002 | -0.4
0.0004 | -0.4
0.0006 | 0
0.0008 | 0
0.001 | 0
0.0012 | 0
0.0014 | 0.4
0.0016 | -0.2
0.0018 | 0
0.002 | 0.4
0.0022 | 0
0.0024 | 0.2
0.0026 | 0.4
0.0028 | 0.2
0.003 | 0.4
0.0032 | 0.2
0.0034 | 0
0.0036 | 0
0.0038 | 0
0.004 | 0
0.0042 | 0
0.0044 | 0.2
0.0046 | 0
0.0048 | 0.4
0.005 | 0
0.0052 | 0.2
0.0054 | 0
0.0056 | 0
0.0058 | 0
0.006 | 0
0.0062 | 0.2
0.0064 | 0.2
0.0066 | 0.2
0.0068 | 0.2
0.007 | 0.4
0.0072 | 1.4
0.0074 | 5.4
0.0076 | 3.4
0.0078 | 6
0.008 | 3.8
0.0082 | 1
0.0084 | 0.4
0.0086 | 0.4
0.0088 | 0
0.009 | 0
0.0092 | 0
0.0094 | 0.2
0.0096 | 0.4
0.0098 | 0.2
0.01 | 0
0.0102 | -0.2
0.0104 | 0
0.0106 | 0
0.0108 | -0.2
0.011 | 0
0.0112 | 0
0.0114 | -0.2
0.0116 | 0
0.0118 | -0.2
0.012 | -0.2
0.0122 | 0
0.0124 | -0.4
0.0126 | 0
0.0128 | 0
0.013 | 0
0.0132 | -0.2
0.0134 | 0
0.0136 | 0
0.0138 | 0
0.014 | -0.2
0.0142 | 0
0.0144 | 0
0.0146 | 0
0.0148 | 0
0.015 | 0
0.0152 | 0.2
0.0154 | 0
0.0156 | -1.6
0.0158 | -4.2
0.016 | -4.6
0.0162 | -6.2
0.0164 | -2.4
0.0166 | -0.2
0.0168 | -0.2
0.017 | -0.2
0.0172 | -0.2
0.0174 | -0.2
0.0176 | -0.4
0.0178 | -0.2
0.018 | 0.2
0.0182 | 0
0.0184 | 0
0.0186 | 0.4
0.0188 | 0.2
0.019 | 0.2
0.0192 | 0.2
0.0194 | 0.4
0.0196 | -0.2
0.0198 | 0
0.02 | 0.2
0.0202 | 0.4
0.0204 | 0
0.0206 | 0.2
0.0208 | 0.2
0.021 | 0
0.0212 | 0.4
0.0214 | 0.2
0.0216 | 0
0.0218 | 0.2
0.022 | 0.2
0.0222 | 0.2
0.0224 | 0
0.0226 | 0.2
0.0228 | 0.4
0.023 | 0.2
0.0232 | 0
0.0234 | 0
0.0236 | 0
0.0238 | 0
0.024 | 4.2
0.0242 | 3.2
0.0244 | 5
0.0246 | 4.2
0.0248 | 1.4
0.025 | 0.4
0.0252 | 0.8
0.0254 | 0.4
0.0256 | 0.2
0.0258 | 0
0.026 | 0
0.0262 | 0.2
0.0264 | -0.2
0.0266 | 0
0.0268 | 0
0.027 | -0.2
0.0272 | 0
0.0274 | 0
0.0276 | -0.2
0.0278 | 0
0.028 | 0
0.0282 | 0
0.0284 | 0.2
0.0286 | -0.2
0.0288 | -0.2
0.029 | -0.2
0.0292 | 0
0.0294 | -0.2
0.0296 | -0.2
0.0298 | 0
0.03 | 0
0.0302 | 0
0.0304 | 0
0.0306 | 0
0.0308 | -0.2
0.031 | -0.2
0.0312 | 0
0.0314 | 0
0.0316 | -0.4
0.0318 | 0
0.032 | -0.2
0.0322 | -0.2
0.0324 | -4.4
0.0326 | -3.8
0.0328 | -6
0.033 | -3.6
0.0332 | -0.6
0.0334 | -0.2
0.0336 | -0.4
0.0338 | -0.2
0.034 | 0
0.0342 | 0
0.0344 | 0
0.0346 | 0
0.0348 | 0
0.035 | 0
0.0352 | 0.4
0.0354 | 0
0.0356 | 0
0.0358 | 0.4
0.036 | 0.2
0.0362 | 0
0.0364 | 0
0.0366 | 0
0.0368 | 0.2
0.037 | 0.2
0.0372 | 0
0.0374 | 0.2
0.0376 | 0.4
0.0378 | 0
0.038 | 0.2
0.0382 | 0.2
0.0384 | 0
0.0386 | 0.2
0.0388 | 0.4
0.039 | 0.2
0.0392 | 0
0.0394 | 0
0.0396 | 0
0.0398 | 0
0.04 | 0
0.0402 | 0
0.0404 | 0
0.0406 | 3
0.0408 | 3.6
0.041 | 3.8
0.0412 | 5.8
0.0414 | 2.6
0.0416 | 0.4
0.0418 | 0.8
0.042 | 0.6
0.0422 | 0.2
0.0424 | 0.4
0.0426 | 0
0.0428 | -0.2
0.043 | 0.2
0.0432 | 0.2
0.0434 | 0
0.0436 | 0
0.0438 | 0
0.044 | 0.2
0.0442 | 0
0.0444 | -0.2
0.0446 | 0
0.0448 | -0.2
0.045 | -0.2
0.0452 | -0.2
0.0454 | -0.2
0.0456 | 0
0.0458 | -0.2
0.046 | 0
0.0462 | 0
0.0464 | -0.4
0.0466 | -0.2
0.0468 | 0
0.047 | -0.2
0.0472 | -0.2
0.0474 | 0
0.0476 | -0.4
0.0478 | 0
0.048 | -0.2
0.0482 | -0.2
0.0484 | 0
0.0486 | 0
0.0488 | 0
0.049 | -3.4
0.0492 | -3.4
0.0494 | -5.2
0.0496 | -5.6
0.0498 | -1.6
0.05 | -0.2
0.0502 | -0.2
0.0504 | -0.2
0.0506 | 0
0.0508 | 0.2
0.051 | 0
0.0512 | 0
0.0514 | 0
0.0516 | -0.2
0.0518 | 0
0.052 | 0
0.0522 | 0
0.0524 | 0.2
0.0526 | 0.4
0.0528 | 0.2
0.053 | 0
0.0532 | 0
0.0534 | 0.2
0.0536 | 0.4
0.0538 | 0.4
0.054 | 0
0.0542 | 0.2
0.0544 | 0
0.0546 | 0.4
0.0548 | 0.4
0.055 | 0
0.0552 | 0.4
0.0554 | 0
0.0556 | 0
0.0558 | 0.2
0.056 | 0.2
0.0562 | 0
0.0564 | 0
0.0566 | 0.2
0.0568 | 0.2
0.057 | 0.2
0.0572 | 1.6
0.0574 | 5.2
0.0576 | 3
0.0578 | 5.8
0.058 | 3.6
0.0582 | 0.6
0.0584 | 0.6
0.0586 | 0.6
0.0588 | 0.2
0.059 | -0.2
0.0592 | 0
0.0594 | 0
0.0596 | 0.2
0.0598 | 0
0.06 | 0
0.0602 | 0
0.0604 | -0.4
0.0606 | 0
0.0608 | 0
0.061 | -0.2
0.0612 | -0.2
0.0614 | 0
0.0616 | 0
0.0618 | 0
0.062 | 0
0.0622 | 0
0.0624 | 0
0.0626 | 0.2
0.0628 | 0
0.063 | 0
0.0632 | -0.2
0.0634 | 0
0.0636 | 0
0.0638 | 0
0.064 | -0.2
0.0642 | -0.2
0.0644 | 0
0.0646 | -0.2
0.0648 | 0
0.065 | -0.2
0.0652 | 0.2
0.0654 | -0.2
0.0656 | -7.4
0.0658 | -5.4
0.066 | -4.4
0.0662 | -6
0.0664 | -2.4
0.0666 | -0.6
0.0668 | -1.2
0.067 | -0.8
0.0672 | -0.4
0.0674 | 0.2
0.0676 | 0
0.0678 | 0
0.068 | 0.4
0.0682 | 0.2
0.0684 | -0.2
0.0686 | 0.2
0.0688 | 0.2
0.069 | 0
0.0692 | 0.4
0.0694 | -0.2
0.0696 | 0.2
0.0698 | 0
0.07 | 0.2
0.0702 | 0.2
0.0704 | 0.4
0.0706 | 0
0.0708 | 0.2
0.071 | 0
0.0712 | 0
0.0714 | 0.2
0.0716 | 0
0.0718 | 0.2
0.072 | 0.2
0.0722 | 0
0.0724 | 0.2
0.0726 | 0
0.0728 | 0.2
0.073 | 0
0.0732 | 0.4
0.0734 | 0.2
0.0736 | 0
0.0738 | 0
0.074 | 5.8
0.0742 | 3.2
0.0744 | 4.8
0.0746 | 4.6
0.0748 | 1.6
0.075 | 0.2
0.0752 | 1
0.0754 | 0.2
0.0756 | 0.2
0.0758 | 0
0.076 | 0
0.0762 | 0
0.0764 | 0
0.0766 | 0
0.0768 | 0
0.077 | -0.2
0.0772 | -0.2
0.0774 | -0.2
0.0776 | -0.2
0.0778 | 0
0.078 | -0.2
0.0782 | 0
0.0784 | 0
0.0786 | -0.2
0.0788 | -0.2
0.079 | 0
0.0792 | 0.2
0.0794 | 0
0.0796 | 0.2
0.0798 | -0.2
0.08 | 0
0.0802 | -0.2
0.0804 | -0.2
0.0806 | 0.2
0.0808 | 0
0.081 | 0.2
0.0812 | -0.2
0.0814 | -0.2
0.0816 | 0
0.0818 | -0.2
0.082 | -0.2
0.0822 | -2.8
0.0824 | -6.6
0.0826 | -3.6
0.0828 | -5.4
0.083 | -3.4
0.0832 | 0
0.0834 | -0.2
0.0836 | -1
0.0838 | -0.2
0.084 | 0.2
0.0842 | 0.4
0.0844 | 0.2
0.0846 | 0
0.0848 | 0
0.085 | 0
0.0852 | 0.2
0.0854 | 0
0.0856 | 0.4
0.0858 | 0.4
0.086 | 0.2
0.0862 | 0.2
0.0864 | 0
0.0866 | 0
0.0868 | -0.2
0.087 | 0
0.0872 | 0
0.0874 | 0
0.0876 | 0.4
0.0878 | 0
0.088 | 0.2
0.0882 | 0.2
0.0884 | 0
0.0886 | 0.4
0.0888 | 0.2
0.089 | 0.4
0.0892 | 0.6
0.0894 | 0.4
0.0896 | 0.2
0.0898 | 0.4
0.09 | 0.2
0.0902 | 0.2
0.0904 | 0
0.0906 | 3.4
0.0908 | 4.2
0.091 | 3.8
0.0912 | 5.8
0.0914 | 2.6
0.0916 | 0.8
0.0918 | 0.6
0.092 | 0.6
0.0922 | 0.6
0.0924 | 0
0.0926 | 0.2
0.0928 | 0
0.093 | 0
0.0932 | -0.2
0.0934 | -0.2
0.0936 | -0.2
0.0938 | 0
0.094 | 0
0.0942 | -0.2
0.0944 | 0.4
0.0946 | 0
0.0948 | 0
0.095 | -0.2
0.0952 | -0.2
0.0954 | 0.2
0.0956 | 0
0.0958 | -0.2
0.096 | -0.2
0.0962 | 0
0.0964 | -0.2
0.0966 | 0
0.0968 | -0.2
0.097 | 0
0.0972 | -0.2
0.0974 | 0
0.0976 | -0.2
0.0978 | 0
0.098 | 0
0.0982 | 0
0.0984 | 0
0.0986 | 0
0.0988 | 0
0.099 | -3.6
0.0992 | -3.4
0.0994 | -5.8
0.0996 | -4.6
0.0998 | -0.8